## Slide 16
실시간 온습도 데이터 측정
공조기 위치
실시간 공조기 운전 현황

## Slide 17
조회 일자에 해당하는 공조기 온,습도 현황
해당하는 공조기 데이터 엑셀 내보내기
조회 일자에 해당하는 Ret – Sup 온,습도 차이 및 공조팬 주파수
조회 일자에 해당하는 Ret – Set 온,습도 차이
전날 대비 온도차 (10 ~ 17시 데이터)

## Slide 18
시간별 전력 사용량 (조회일자 및 전날 데이터)
시간별 부하 시각화 (조회일자 및 전날 데이터)
계절별 부하표

## Slide 19
월별 전력 사용량 (조회일자 및 전날 데이터)
월별 부하 시각화 (조회일자 및 전날 데이터)
계절별 부하표

## Slide 20
년별 전력 사용량 (조회일자 및 전날 데이터)
년별 부하 시각화 (조회일자 및 전날 데이터)
계절별 부하표

## Slide 21
계절별 공조기 성능 그래프
클린룸의 실제 온도차 시각화

## Slide 22
전력 소모량 예측 2021 – 2022(기존 데이터)
2023 –2024(예측 데이터)
탄소 배출량 예측 2023 –2024(예측 데이터)
증가 또는 감소 추세그래프
계절적 변동 패턴 그래프
추세와 계절성을 제거한 변동성 그래프
SARIMA 모델을 사용한 예측 그래프